СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОРЕЙ-ВЕРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

СОРОК ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

Об утверждении примерного перечня   первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан

На основании ст.34 Федерального закона от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности», Правил пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03, утвержденных приказом МЧС РФ №313 от 18 июня 2003 г., зарегистрированных в Минюсте РФ 27 июня 2003г., регистрационный №4838, в целях обеспечения своевременного реагирования граждан на происходящие в муниципальном образовании пожары, Совет депутатов МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО

РЕШИЛ:

1. Утвердить примерный перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан (приложение 1).

2. Довести до сведения жителей муниципального образования необходимость обеспечения в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с Перечнем, согласно требованиям ст.34 Федерального закона от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности».

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на специалиста МЧС и ГОЧС Беляева А.М.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2009г.

Председатель Совета депутатов                                                              Е.П.Панькова

МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО

Глава МО «Хорей-Верский сельсовет»                                                  Е.П.Панькова

п. Хорей-Вер

№   181     от 18    декабря  2008г

Утверждено

Советом депутатов МО

«Хорей-Верский сельсовет» НАО

Решение от 18.12..2008 г. №  181

П Е Р Е Ч Е Н Ь

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан.

1. В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в жилых домах, квартирах граждан, своевременного обнаружения и оповещения о пожаре и его тушения на первоначальной стадии собственнику (пользователю) жилых помещений и строений рекомендуется иметь первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании), согласно прилагаемого перечня.

| № п/п | Вид жилого помещения | Наименование первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря |
| --- | --- | --- |
| 1. | Квартира одноэтажного многоквартирного жилого дома | 1 ведро, 1 лопата |
| 2. | Квартира многоквартирного жилого дома высотой два этажа и более | 2 ведра, 1 лопата |
| 3. | Индивидуальный одноэтажный жилой дом | 1 емкость с водой 200 литров (в летнее время), 1 топор, 2 ведра, 1 лопата, 1 лестница |
| 4. | Индивидуальный жилой дом высотой два этажа и более | 1 емкость с водой 200 литров (в летнее время), 1 топор, 2 ведра, 1 лопата, 1 лом, 1 багор, 1 лестница |