**Перечень пожарных водоёмов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Адрес местонахождения** | **Объем (м3)** | **Вариант исполнения** | **состояние** |
| п. Хорей-Вер ул. Центральная (возле котельной) | 70 | От центрального отопления на поверхности, работает круглый год | В рабочем состоянии |
| П. Хорей-Вер ул. Набережная (возле бани) | 50 | От центрального отопления на поверхности, работает круглый год | В рабочем состоянии |
| П. Хорей-Вер ул. Набережная (возле бани) | 20 | Летняя на поверхности |   |
| П. Хорей-Вер ул. Бамовская д.1 | 50 | Летняя на поверхности | В рабочем состоянии |
| П. Хорей-Вер ул. набережная (возле старой больницы) | 20 | Летняя на поверхности | В рабочем состоянии |